### 曳引驱动杂物电梯年度自检报告

| 使用单位名称: |  |
| --- | --- |
| 设备代码: |  |
| 设备类别: |  |
| 检验日期: |  |

自检单位：

信息表

| 使用单位名称 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  | 产品型号 |  |
| 产品编号 |  |  | 单位内编号 |  |
| 使用登记证编号 |  |  | 安全管理人员 |  |
| 制造单位名称 |  |  | 制造日期 |  |
| 改造单位名称 |  |  | 改造日期 |  |
| 维护保养 单位名称 |  |  |  |  |
| 应急救援电话 |  |  | 设备类别 |  |
| 品牌 |  |  | 使用场所 |  |
| 设备注册代码 |  |  | 设备代码 |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 |  | 额定速度 |  |
|  | 层站门数 |  | 控制方式 |  |
| 自检依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》 （TSG T7001-2023） |  |  |  |
| 自检结论 | 合格 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 编制人员(签字)： 自检员签字（2人签字）： 审核人员（签字）： 自检单位（盖章） 年 月 日 |  |  | 安全管理人员 确认（签字）： 使用单位（盖章） 年 月 日 |  |

自检项目

| 序 号 | 检验编号 | 检验项目名称 | 检验内容 | 检验结 果 | 检验结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3.1.4 | 使用资料 | (1）使用登记证 |  |  |
|  |  |  | (2）日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (3）应急救援管理制度和专用钥匙管理制度 |  |  |
| 2 | A3.2.1.1(1) | 通往机器空间的通 道 | 通道应安全无阻碍，并设有固定照明 |  |  |
| 3 | A3.2.2.3(3) | 接地故障保护措施 | (3）接地故障时的保护 |  |  |
| 4 | A3.2.2.4 | 防爆电气部件 | (1）部件铭牌上标明型号、制造日期、防爆标志、防爆合格证号、制造单位名称和相关技术参数，其防爆合格证在有效期内 |  |  |
|  |  |  | (2）外壳光滑、无损伤，透明件无裂纹，接合面紧固严密，相对运动的间隙防尘密封严密，紧固件无锈蚀、缺损，密封垫圈完好 |  |  |
|  |  |  | (3）本质安全型电气部件（控制柜、操纵箱、召唤箱、轿顶检修箱、接线箱盒、旋转编码器等）的本质安全标志、无电气联锁隔爆型电气部件的"断电后开盖"警告标志清晰 |  |  |
|  |  |  | (4）隔爆型电气部件的隔爆面无锈蚀层、机械伤痕和刷漆现象 |  |  |
|  |  |  | (5）浇封型电气部件的浇封表面无裂缝、剥落、被浇封部分外露现象 |  |  |
|  |  |  | (6）油浸型电气部件密封良好，无渗漏油，油位高度在规定范围内；外壳、电气和机械连接所用的螺栓、螺母以及注油、排油的螺栓塞等具有防松措施 |  |  |
| 5 | *A3.2.2.6 | 驱动主机 | (1）曳引轮、卷筒绳槽的缺损与否正常磨损 |  |  |
|  |  |  | (2）制动器动作灵活、工作可靠 |  |  |
|  |  |  | (4）外壳表面最高温度（防爆杂物电梯） |  |  |
| 6 | A3.2.3.1 | 悬挂装置本体 | (1）钢丝绳无达到报废条件的现象验 |  |  |
|  |  |  | (2）链条无达到报废条件的现象 |  |  |
|  |  |  | (3）其它类型悬挂装置无达到报废条件的现象 |  |  |
| 7 | a3.2.3.2 | 悬挂装置端部固定 | (1）端部固定装置的可靠性 |  |  |
|  |  |  | (2）卷筒上固定的端部固定装置（强制驱动） |  |  |

| 8 | A3.2.4.3 | 轿厢位置指示信号 | (1）轿厢停留在该层站期间保持开启 注：未按《电梯监督检验和定期检验规则》进行监督检验的电梯，定期检验可不进行检验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2）轿厢离开该层站后自动关闭 注：未按《电梯监督检验和定期检验规则》进行监督检验的电梯，定期检验可不进行检验 |  |  |
|  |  |  | (3）醒目并且不被遮挡 注：未按《电梯监督检验和定期检验规则》进行监督检验的电梯，定期检验可不进行检验 |  |  |
| 9 | *A3.2.4.4 | 防止轿厢移动装置 | (1）轿厢设置机械停止装置可使其停在指定位置上（允许人员进入的轿顶） |  |  |
|  |  |  | (2）轿顶上或者并道内每一层门旁设有停止装置（允许人员进入的轿顶） |  |  |
| 10 | A3.2.5.3 | 门再开启保护装置 | 门再开启保护装置的设置及有效性 |  |  |
| 11 | A3.2.5.4 | 门的运行与导向 | 层门正常运行时，是否无脱轨、机械卡阻或者错位现象 |  |  |
| 12 | *A3.2.5.5 | 动关门置 | (1）自动关闭层门装置的设置及有效性 |  |  |
|  |  |  | (2）防止重块附落措施的有效性；防爆杂物电梯无火花措施 |  |  |
| 13 | *A3.2.5.6 | 紧急开锁 | 紧急开锁的设置与可靠性注：对于允许按照 JG 135-2000《杂物电梯》及更早期标准生产的杂物电梯，可以仅在端站层门配置紧急开锁装置 |  |  |
| 14 | *A3.2.5.7 | 门的锁紧与闭合 | (1）锁紧型式 |  |  |
|  |  |  | (2）电气安全装置或者第二锁紧位置注：对于允许按照JG 135-2000及更早期标准生产的杂物电梯，如果本条未按照《电梯监督检验和定期检验规则﹣杂物电梯》(TSGT7006-2012）进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (3）每个层门的闭合均由电气安全装置来验证，如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成，则未被锁住的门扇上也设有电气安全装置以验证其闭合状态 注：对于允许按照JG 135-2000及更早期标准生产的杂物电梯，如果本条未按照《电梯监督检验和定期检验规则﹣杂物电梯》(TSG T7006-2012）进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 15 | A3.2.5.8 | 层站标识 | 每个层门或者其附近位置应标示杂物电梯的额定载重量，并且设有包含"禁止进入轿厢"文字的警示标志。 |  |  |

| 16 | *A3.3.1 | 轿厢限速器﹣安全 钳试验 | (1）封记完好，动作正常 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2）限速器绳或者安绳断裂或者过分伸长时，能够通过电气安全装置防止杂物电梯的正常运行注：对于允许按照JG 135-2000及更早期标准生产的杂物电梯，如果本条未按照《电梯监督检验和定期检验规则﹣杂物电梯》(TSG T7006-2012）进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (3）安全钳电气安全装置的有效性注：对于允许按照JG 135-2000及更早期标准生产的杂物电梯，如果本条未按照《电梯监督检验和定期检验规则﹣杂物电梯》(TSG T7006-2012）进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (4）动作可靠，未出现对杂物电梯正常使用有不利影响的损坏 |  |  |
| 17 | *A3.3.2 | 对重（平衡重）限 器安全试验 | (1）封记完好，动作正常 |  |  |
|  |  |  | (2）限速器绳或者安全绳断裂或者过分伸长时，能够通过电气安全装置防止杂物电梯的正常运行注：对于允许按照JG 135-2000及更早期标准生产的杂物电梯，如果本条未按照《电梯监督检验和定期检验规则﹣杂物电梯》(TSG T7006-2012）进行过检验，并且未按照《电梯监督检验和定期检验规则》进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | (3）动作可靠 |  |  |
| 18 | A3.3.5(2) | 上行制动试验 | 空载上行制动试验的符合性 |  |  |
| 19 | A3.3.6 | 运行试验 | 各功能可靠 |  |  |